| Marcatore sierologico |  |
| --- | --- |
| Nome commerciale Kit |  |
| Produttore |  |

| Strumento |  | Numero di serie |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Convalida |  |  | Riconvalida a seguito di verifica periodica | Report verifica n° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Riconvalida a seguito di change control | Mod… “Change control” n° |
| --- | --- | --- |

Doc. di rif. Procedura analitica

Doc. di rif. per la valutazione

| Soggetto incaricato della valutazione | Periodo |
| --- | --- |

| Marcatore: |  | Parametro valutato: Accuratezza diagnostica |
| --- | --- | --- |

| Accuratezza diagnostica riportata dal produttore | sensibilità |  |
| --- | --- | --- |
|  | specificità |  |

Campioni Positivi

| n. | ID donatore | Data test | Lotto/scad. kit | Risultato | Valore S/Co | Conferma2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

Campioni Negativi

| n. | ID donatore | Data test | Lotto/scad. kit | Risultato | Valore S/Co | Conferma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

| Accuratezza diagnostica ottenuta su 10 Campioni Positivi e 10 Campioni Negativi | sensibilità |  |
| --- | --- | --- |
|  | specificità |  |

| Marcatore: |  | Parametro valutato: Sensibilità analitica |
| --- | --- | --- |

| Sensibilità analitica riportata dal produttore (SAP) in mUI/mL |  |
| --- | --- |

| Campione Positivo utilizzato |  |
| --- | --- |

| Lotto kit |  | Scadenza |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Campione | Concentrazione Analita (es. UI/mL) | Seduta analitica 1 | Seduta analitica 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Data: |  | Data: |  |
|  |  | Valore S/Co | Interpretazione | Valore S/Co | Interpretazione |
| 3 x SAP |  |  |  |  |  |
| 3 x SAP |  |  |  |  |  |
| 3 x SAP |  |  |  |  |  |
| 1,5 x SAP |  |  |  |  |  |
| 1,5 x SAP |  |  |  |  |  |
| 1,5 x SAP |  |  |  |  |  |
| 0,75 x SAP |  |  |  |  |  |
| 0,75 x SAP |  |  |  |  |  |
| 0,75 x SAP |  |  |  |  |  |

| Operatore | Firma: |  | Data: |  | Responsabile | Firma: |  | Data: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Marcatore: |  | Parametro valutato: Precisione entro la serie Campione Negativo |
| --- | --- | --- |

| Valore precisione entro la serie riportata dal produttore (CV%) |  |
| --- | --- |

| Campione Negativo utilizzato |  |
| --- | --- |

| Lotto kit |  | Scadenza |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Campione Negativo | Data |  |
| --- | --- | --- |
|  | S/Co | Interpretazione |
| 1° replica |  |  |
| 2° replica |  |  |
| 3° replica |  |  |
| 4° replica |  |  |
| 5° replica |  |  |
| 6° replica |  |  |
| 7° replica |  |  |
| 8° replica |  |  |
| 9° replica |  |  |
| 10° replica |  |  |
| 11° replica |  |  |
| 12° replica |  |  |
| 13° replica |  |  |
| 14° replica |  |  |
| 15° replica |  |  |
| 16° replica |  |  |
| 17° replica |  |  |
| 18° replica |  |  |
| 19° replica |  |  |
| 20° replica |  |  |
| Media valori S/Co |  | Eventuali Outlier |
| Deviazione Standard |  |  |
| CV % |  |  |  |

| Operatore | Firma: |  | Data: |  | Responsabile | Firma: |  | Data: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Marcatore: |  | Parametro valutato: Precisione entro la serie Campione Positivo Debole |
| --- | --- | --- |

| Valore precisione entro la serie riportata dal produttore (CV%) |  |
| --- | --- |

| Campione Positivo Debole utilizzato |  |
| --- | --- |

| Lotto kit |  | Scadenza |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Campione Positivo Debole | Data |  |
| --- | --- | --- |
|  | S/Co | Interpretazione |
| 1° replica |  |  |
| 2° replica |  |  |
| 3° replica |  |  |
| 4° replica |  |  |
| 5° replica |  |  |
| 6° replica |  |  |
| 7° replica |  |  |
| 8° replica |  |  |
| 9° replica |  |  |
| 10° replica |  |  |
| 11° replica |  |  |
| 12° replica |  |  |
| 13° replica |  |  |
| 14° replica |  |  |
| 15° replica |  |  |
| 16° replica |  |  |
| 17° replica |  |  |
| 18° replica |  |  |
| 19° replica |  |  |
| 20° replica |  |  |
| Media valori S/Co |  | Eventuali Outlier |
| Deviazione Standard |  |  |
| CV % |  |  |  |

| Operatore | Firma: |  | Data: |  | Responsabile | Firma: |  | Data: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Marcatore: |  | Parametro valutato: Precisione entro la serie Campione Positivo Forte |
| --- | --- | --- |

| Valore precisione entro la serie riportata dal produttore (CV%) |  |
| --- | --- |

| Campione Positivo Forte utilizzato |  |
| --- | --- |

| Lotto kit |  | Scadenza |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Campione Positivo Forte | Data |  |
| --- | --- | --- |
|  | S/Co | Interpretazione |
| 1° replica |  |  |
| 2° replica |  |  |
| 3° replica |  |  |
| 4° replica |  |  |
| 5° replica |  |  |
| 6° replica |  |  |
| 7° replica |  |  |
| 8° replica |  |  |
| 9° replica |  |  |
| 10° replica |  |  |
| 11° replica |  |  |
| 12° replica |  |  |
| 13° replica |  |  |
| 14° replica |  |  |
| 15° replica |  |  |
| 16° replica |  |  |
| 17° replica |  |  |
| 18° replica |  |  |
| 19° replica |  |  |
| 20° replica |  |  |
| Media valori S/Co |  | Eventuali Outlier |
| Deviazione Standard |  |  |
| CV % |  |  |  |

| Operatore | Firma: |  | Data: |  | Responsabile | Firma: |  | Data: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Marcatore: |  | Parametro valutato: Precisione tra le serie Campione Negativo |
| --- | --- | --- |

| Valore precisione tra la serie riportata dal produttore (CV%) |  |
| --- | --- |

| Campione Negativo utilizzato |  |
| --- | --- |

| Lotto kit |  | Scadenza |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Seduta analitica | Repliche | Campione Negativo | Operatore |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valore S/Co | Interpretazione |  |
| Data: | 1° replica |  |  |  |
|  | 2° replica |  |  |  |
|  | 3° replica |  |  |  |
|  | 4° replica |  |  |  |
| Data: | 1° replica |  |  |  |
|  | 2° replica |  |  |  |
|  | 3° replica |  |  |  |
|  | 4° replica |  |  |  |
| Data: | 1° replica |  |  |  |
|  | 2° replica |  |  |  |
|  | 3° replica |  |  |  |
|  | 4° replica |  |  |  |
| Data: | 1° replica |  |  |  |
|  | 2° replica |  |  |  |
|  | 3° replica |  |  |  |
|  | 4° replica |  |  |  |
| Data: | 1° replica |  |  |  |
|  | 2° replica |  |  |  |
|  | 3° replica |  |  |  |
|  | 4° replica |  |  |  |
| Media valori S/Co |  | Eventuali Outlier |
| Deviazione Standard |  |  |
| CV % |  |  |  |

| Operatore | Firma: |  | Data: |  | Responsabile | Firma: |  | Data: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Marcatore: |  | Parametro valutato: Precisione tra le serie campione positivo debole |
| --- | --- | --- |

| Valore precisione tra la serie riportata dal produttore (CV%) |  |
| --- | --- |

| Campione Positivo Debole utilizzato |  |
| --- | --- |

| Lotto kit |  | Scadenza |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Seduta analitica | Repliche | Campione Positivo Debole | Operatore |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valore S/Co | Interpretazione |  |
| Data: | 1° replica |  |  |  |
|  | 2° replica |  |  |  |
|  | 3° replica |  |  |  |
|  | 4° replica |  |  |  |
| Data: | 1° replica |  |  |  |
|  | 2° replica |  |  |  |
|  | 3° replica |  |  |  |
|  | 4° replica |  |  |  |
| Data: | 1° replica |  |  |  |
|  | 2° replica |  |  |  |
|  | 3° replica |  |  |  |
|  | 4° replica |  |  |  |
| Data: | 1° replica |  |  |  |
|  | 2° replica |  |  |  |
|  | 3° replica |  |  |  |
|  | 4° replica |  |  |  |
| Data: | 1° replica |  |  |  |
|  | 2° replica |  |  |  |
|  | 3° replica |  |  |  |
|  | 4° replica |  |  |  |
| Media valori S/Co |  | Eventuali Outlier |
| Deviazione Standard |  |  |
| CV % |  |  |  |

| Operatore | Firma: |  | Data: |  | Responsabile | Firma: |  | Data: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Marcatore: |  | Parametro valutato: Precisione tra le serie Campione Positivo Forte |
| --- | --- | --- |

| Valore precisione tra la serie riportata dal produttore (CV%) |  |
| --- | --- |

| Campione Positivo Forte utilizzato |  |
| --- | --- |

| Lotto kit |  | Scadenza |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Seduta analitica | Repliche | Campione Positivo Forte | Operatore |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valore S/Co | Interpretazione |  |
| Data: | 1° replica |  |  |  |
|  | 2° replica |  |  |  |
|  | 3° replica |  |  |  |
|  | 4° replica |  |  |  |
| Data: | 1° replica |  |  |  |
|  | 2° replica |  |  |  |
|  | 3° replica |  |  |  |
|  | 4° replica |  |  |  |
| Data: | 1° replica |  |  |  |
|  | 2° replica |  |  |  |
|  | 3° replica |  |  |  |
|  | 4° replica |  |  |  |
| Data: | 1° replica |  |  |  |
|  | 2° replica |  |  |  |
|  | 3° replica |  |  |  |
|  | 4° replica |  |  |  |
| Data: | 1° replica |  |  |  |
|  | 2° replica |  |  |  |
|  | 3° replica |  |  |  |
|  | 4° replica |  |  |  |
| Media valori S/Co |  | Eventuali Outlier |
| Deviazione Standard |  |  |
| CV % |  |  |  |

| Operatore | Firma: |  | Data: |  | Responsabile | Firma: |  | Data: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Riepilogo risultati convalida

Accuratezza diagnostica

|  | Sensibilità | Specificità |
| --- | --- | --- |
| Kit |  |  |
| Laboratorio |  |  |

Sensibilità analitica (ove applicabile)

| Campione | Concentrazione Analita | n. positivi / n. test | Percentuale positività |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 x SAP |  |  |  |
| 1,5 x SAP |  |  |  |
| 0,75 x SAP |  |  |  |

Allegati1

1. Grafico della regressione lineare, Calcolo della sensibilità analitica, …

Precisione entro la serie e tra le serie

|  | Precisione entro la serie |  |  | Precisione tra le serie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Negativo | Positivo debole | Positivo forte |  |  | Negativo | Positivo debole | Positivo forte |
| CV% Kit |  |  |  |  | CV% Kit |  |  |  |
| CV% laboratorio |  |  |  |  | CV% laboratorio |  |  |  |

| Deviazioni riscontrate nel corso delle prove di convalida |
| --- |
|  | No |  |  | Sì | Mod… “Gestione deviazioni” n° |  |
|  |  |  |  |  | Mod… “Gestione deviazioni” n° |  |
|  |  |  |  |  | Mod… “Gestione deviazioni” n° |  |

A seguito della valutazione degli esiti delle prove eseguite e della approvazione dei documenti, il metodo viene:

|  | CONVALIDATO |  | NON CONVALIDATO |
| --- | --- | --- | --- |

| Ruolo |  |
| --- | --- |
| Firma: | Data: |

Autorizzazione ad introduzione metodo in produzione

| Ruolo |  |
| --- | --- |
| Firma: | Data: |

# Footnotes

La analisi può essere effettuata su un numero maggiore di campioni negativi e positivi per il marcatore in analisi.

Indicare il metodo analitico impiegato per la conferma del risultato (es. test di neutralizzazione, RIBA, NAT).

La verifica della Sensibilità analitica si effettua solo per la ricerca di antigeni (es. HBsAg).